## Sheet1
Site | pH | COD | TNdiss | CIT* | NH4+ | TP | TN | Cl- | SO42- | NO3- | NO3- | Al | Ca | Fe | K | Mg | Mn | Na | P | S | Si | Sr
B1 | 7.45 | 26 | 1.37 | 13.1 | 0.12068 | 58.7345 | 1.763 | 62.2 | 83 | 0.65 | 0.14677 | 0.052 | 11.2 | 2.4 | 13.5 | 16.8 | 0.00976 | 56.5 | 0.033 | 27.5 | 0.669 | 0.0782
B2 | 6.91 | 24 | 1.19 | 19.9 | 0.12397 | 276.6036 | 1.7139 | 49.4 | 15.2 | 0.6 | 0.13548 | 0.075 | 7.88 | 5.71 | 9.07 | 12.1 | 0.081 | 35.7 | 0.144 | 5.66 | 2.45 | 0.0573
B3 | 6.9 | 31 | 1.48 | 30.5 | 0.23841 | 283.575 | 2.301 | 69.5 | 12.2 | < 0.4 | < 0.09 | 0.092 | 11.6 | 13.6 | 8.82 | 17.2 | 1.46 | 56.6 | 0.3 | 5.06 | 5.98 | 0.0833
B4 | 7.01 | 23 | 1.19 | 20.5 | 0.23841 | 179.6032 | 1.7466 | 44.4 | 10.1 | < 0.4 | < 0.09 | 0.028 | 11.2 | 6.27 | 7.92 | 11.7 | 0.022 | 31.9 | 0.094 | 4.05 | 1.85 | 0.0667
B4 duplicate | 6.96 | 23 | 1.2 | 20.5 | 0.2526 | 182.5463 | 1.9283 | 43.5 | 10.1 | 0.8 | 0.18065 | 0.032 | 11.2 | 7.51 | 7.98 | 11.7 | 0.0313 | 31.9 | 0.108 | 4.07 | 1.86 | 0.067
B5 | 7.33 | 37.7 | 1.88 | 39.4 | 0.14874 | 174.8201 | 2.3702 | 144 | 32 | 0.6 | 0.13548 | 0.067 | 15.6 | 3.85 | 10.4 | 29.7 | 0.0107 | 106 | 0.122 | 11.8 | 1.95 | 0.112
B6 | 6.19 | 18.1 | 1.02 | 7.29 | 0.16943 | 52.0901 | 1.4394 | 148 | 182 | 1.05 | 0.2371 | 0.134 | 17.2 | 0.811 | 7.87 | 30.7 | 0.528 | 107 | 0.018 | 57.1 | 1.02 | 0.118
B7 | 6.62 | 8.2 | 0.58 | 6.05 | 0.10174 | 184.7535 | 1.1247 | 5.53 | 0.11 | < 0.08 | < 0.02 | 0.0124 | 1.63 | 2.7 | 1.4 | 2.02 | 0.00114 | 6.43 | 0.092 | 0.26 | 0.983 | 0.0105
M1 | 6.34 | 10.1 | 0.44 | 6.05 | 0.13965 | 63.5325 | 0.9857 | 6.82 | 0.23 | 0.7 | 0.15806 | 0.013 | 3.07 | 1.07 | 1.21 | 1.09 | 0.00064 | 6.55 | 0.028 | 0.23 | 0.505 | 0.0138
A1 | 7.11 | 13.9 | 1.13 | 15.9 | 0.26346 | 53.9359 | 1.7794 | 47.2 | 53.7 | 0.85 | 0.19194 | 0.0176 | 42 | 0.0573 | 3.47 | 3.12 | 0.00077 | 31.3 | 0.035 | 18.4 | 0.942 | 0.241
A2 | 6.24 | 9.8 | 0.41 | 7.09 | 0.15949 | 30.4875 | 0.90156 | 29.4 | 4.95 | 0.5 | 0.1129 | 0.0115 | 9.4 | 0.162 | 0.175 | 1.43 | 0.0028 | 18.5 | 0.012 | 1.93 | 0.175 | 0.0382
A3 | 7.11 | 8.3 | 0.55 | 12.3 | 0.15039 | 33.9964 | 1.0257 | 29 | 263 | 0.8 | 0.18065 | 0.04 | 120 | 0.022 | 0.84 | 3.01 | 0.00035 | 19.4 | 0.017 | 82.8 | 0.462 | 0.504
B8 | 7.41 | 10.4 | 0.73 | 8.87 | 0.16529 | 53.5667 | 1.2229 | 62.3 | 4.33 | 0.61 | 0.13774 | 0.0185 | 2.74 | 0.961 | 2.48 | 6.78 | 0.0027 | 41.1 | 0.03 | 1.78 | 0.76 | 0.0224
T1 | 6.88 | 9.2 | 0.7 | 7.34 | 0.13883 | 120.3234 | 1.106 | 6 | 4.66 | 0.21 | 0.047419 | 0.0084 | 1.93 | 0.748 | 0.721 | 4.21 | 0.00108 | 8.51 | 0.086 | 1.78 | 0.481 | 0.0204
T2 | 7.01 | 16.2 | 1.02 | 12.3 | 0.14378 | 269.6309 | 1.6325 | 40.8 | 12.8 | 0.3 | 0.067742 | 0.034 | 4.3 | 1.48 | 4.86 | 9.16 | 0.0205 | 32.7 | 0.2 | 4.78 | 0.702 | 0.0389
T3 | 6.25 | 8.6 | 0.47 | 6.16 | 0.13057 | 86.7757 | 0.88328 | 13 | 0.17 | < 0.08 | < 0.02 | 0.022 | 1.6 | 1.05 | 0.856 | 1.89 | 0.00133 | 9.61 | 0.042 | 0.31 | 0.542 | 0.0134
T4 | 6.57 | 17.5 | 1.03 | 9.01 | 0.21924 | 359.076 | 1.7139 | 15.3 | 1.74 | 0.75 | 0.16935 | 0.025 | 2.71 | 2.82 | 2.59 | 4.24 | 0.00746 | 14.5 | 0.26 | 1.35 | 0.567 | 0.0236
T4 duplicate | 6.54 | 19.1 | 1.04 | 10.8 | 0.098446 | 431.8672 | 2.2152 | 15.4 | 1.57 | 0.55 | 0.12419 | 0.026 | 2.7 | 2.74 | 2.64 | 4.24 | 0.00755 | 14.6 | 0.25 | 1.36 | 0.616 | 0.0236
M2 | 6.22 | 9.5 | 0.59 | 7.19 | 0.1042 | 69.8059 | 1.1433 | 17.3 | < 0.036 | < 0.08 | < 0.02 | 0.0076 | 3.97 | 1.11 | 1.37 | 1.78 | 0.00065 | 11.3 | 0.024 | 0.194 | 0.641 | 0.0213
A5 | 6.5 | 8.2 | 0.47 | 5.77 | 0.21924 | 50.6134 | 0.85592 | 32.6 | 4.04 | 0.59 | 0.13323 | 0.0134 | 7.82 | 1.96 | 0.771 | 1.63 | 0.00117 | 19.9 | 0.035 | 1.58 | 0.373 | 0.0364
Blank 1 |  | 0.11 | 0.09 |  | 0.072161 | 3.18 | 0.15622 | 0.015 | < 0.018 | 0.51 | 0.11516 | 0.0024 | 0.17 | 0.0005 | 0.003 | 0.059 | 7e-05 | 0.015 | < 0.006 | < 0.01 | 0.0089 | 0.00021
Blank 2 |  | 0.12 | 0.07 |  | 0.32552 | 3.0322 | 0.3793 | < 0.01 | < 0.018 | 0.49 | 0.11065 | 0.0017 | 0.15 | 0.0004 | 0.0023 | 0.051 | < 0.00003 | 0.017 | < 0.006 | < 0.01 | 0.007 | 0.00018
Blank 3 |  | 0.11 | 0.09 |  | 0.15536 | 11.2746 | 0.22389 | 0.014 | < 0.018 | 0.05 | 0.01129 | 0.002 | 0.129 | 0.0004 | 0.003 | 0.046 | < 0.00003 | 0.013 | < 0.006 | 0.013 | 0.007 | 0.00016